ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА  ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ АКВАТОРИИ АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Б. Е. БУТОМЫ»

Г. КЕРЧЬ, УЛ. ТАНКИСТОВ, Д. 4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1. Общие сведения | 1.1. Запрос коммерческих предложений – это способ определения рыночных цен, проводимый с целью сбора информации о существующих (актуальных) ценах на товары, работы или услуги. 1.2. Порядок осуществления электронного документооборота регулируется регламентом функционирования электронной площадки https://business.roseltorg.ru. и официальным сайтом Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru. 1.3. Документация о проведении запроса коммерческих предложений размещается Заказчиком на электронной торговой площадке и на официальном сайте Заказчика не менее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений. 1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса коммерческих предложений до истечения срока окончания приема заявок на участие, и разместить соответствующие изменения на электронной торговой площадке https://business.roseltorg.ru и на официальном сайте Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru. 1.5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса коммерческих предложений в любое время, при этом никакой ответственности не неся перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, которые были связаны с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе коммерческих предложений. 1.6. Заказчик не применяет положения Федерального закона №223-ФЗ или Федерального закона №44-ФЗ при закупках товаров, работ и услуг. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется общими положениями гражданского законодательства. |
| --- | --- |
| 2. Способ закупки: | Запрос коммерческих предложений. |
| - 3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: | АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» ИНН/КПП 9111022140/911101001 298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4. uro19@kerchbutoma.ru, - эл. почта тендерного отдела. Тел. +7(861)203-51-76 – Дудина Ольга Николаевна (по вопросам документации) Тел.+7 (36561) 3-71-96 –Ткаченко Ирина Николаевна (по техническим вопросам). |
| 4. Предмет договора с указанием количества и объема выполненных работ: | Выполнение проектных и изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция Акватории АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы» в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке). Количество и объем выполняемых работ: согласно техническому заданию (Приложение №1 к документации о закупке). |
| 5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему выполняемых работ: | Требования указаны с техническом задании (Приложение №1 к документации о закупке). |
| - 6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: | Место выполнения работ ул. Танкистов, д. 4, г. Керчь, Республика Крым, Россия. Сроки выполнения работ указываются участником. В соответствии с требованиями технического задания. (Приложение №1 к документации о закупке). |
| 7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): | - Не установлена |
| 8. Требования об обеспечении исполнения договора: | Исполнитель обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора обеспечение возврата аванса по Договору в форме банковской гарантии, выданной банком. Исполнитель несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору. Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней. В случае, если Исполнитель зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком, Исполнителю предоставляется выбор заключения договора с или без банковской гарантии. |
| - 9. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок участниками закупки: | с 26.03.2026 11:00 час. до 31.03.2026 10:00 час. (мск). Заявки направляются через функционал электронной площадки https://business.roseltorg.ru. и через функционал официального сайта Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru. |
| - 10. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов: | Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4. Рассмотрение заявок и подведение итогов до 30.04.2026 17:00. |
| - 11. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: | Участник запроса коммерческих предложений заполняет заявку (далее – Участник) в соответствии с порядком, определенным настоящей документацией, согласно представленной Заказчиком форме заявки на участие. Для участия в запросе коммерческих предложений Участник, получивший аккредитацию на электронной площадке https://business.roseltorg.ru, подает заявку на участие в запросе коммерческих предложений. Заявка на участие в запросе коммерческих подается на электронную торговую площадку https://business.roseltorg.ru, и на официальный сайт https://zakupki.kerchbutoma.ru в форме электронного документа и должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью организации. Форма заявки на участие указана в Приложении №2 к документации о закупке. Подача заявки на участие в запросе коммерческих предложений означает, что участник запроса коммерческих предложений изучил всю документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе коммерческих предложений, содержащимися в документации (включая все приложения к ней). |
| - 12. Требования к описанию участниками закупки оказания услуг, которая являются предметом закупки, её количественных и качественных характеристик: согласно Техническому заданию (приложение №1 к документации о закупке): | - Участник представляет в составе своей заявки на участие в запросе коммерческих предложений сведения о порядке выполняемых услуг, сроках выполняемых услуг, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с условиями настоящей документации. Указанные сведения должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации. Конкретные требования к составу сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, прочей информации, а также к форме их предоставления содержатся в Приложении № 2 к документации на участие в запросе предложений. |
| - 13. Форма, сроки и порядок оплаты работ: | Форма оплаты: безналичное перечисление. Порядок оплаты указывается самостоятельно. |
| - 14. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): | Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Договора в полном объеме и надлежащего качества, в т.ч. стоимость работ по договору, стоимость материалов, транспортных затрат, командировочных, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. |
| - 15. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: | Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг. К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования: - соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки (предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); - отсутствие у участника размещения заказа признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается: а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением) участником закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком; б) неисполнение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки. Участник должен быть зарегистрирован не менее 1 года в соответствии с требованиями законодательства РФ. Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией не менее 1 года, в соответствующей сфере. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые). Не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот. Не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога. У участника в составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц. Способен выполнить обязательства по договору в требуемые сроки и с должным качеством. - Иметь опыт выполнения аналогичных услуг. - Иметь необходимые разрешительные документы на выполнение соответствующих работ (услуг) – СРО. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия, указаны в п. 16 настоящей документации. |
| - 16. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником закупки, должна включать в себя следующие сведения и документы: | - 1) Заявка, составленная по форме Приложения № 2 к настоящей документации; - 2) Анкета, заполненную по форме Приложение №3 к настоящей документации; 3) Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения (в том числе при распечатывании выписки); 4) Справка из налогового органа по установленной форме об отсутствии по налогам, выданную налоговой инспекцией, не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения; 5) Документы, подтверждающие нахождение участника по адресу, указанному в учредительных документах, сведения о наличии складских и производственных помещений (договор аренды помещения, действующий на текущую дату, свидетельство о праве собственности на помещение); 6) Форма 6-НДФЛ за последний отчетный период; 7) Копия штатного расписания, отразив в обязательном порядке наличие должностных лиц, отвечающих за охрану труда и технику безопасности, пожарную безопасность, ведение бухгалтерского учета; 8) Выписку из СРО. 9) Справка о выполнении аналогичных предмету закупки договоров с предоставлением копий договоров и актов выполненных работ либо иных документов, подтверждающие факт выполнения работ, по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №4 к документации о закупке). - 10) Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №5 к документации о закупке) с предоставлением копий трудовых книжек либо договоров на сотрудников, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора. 11) Письменное согласие на предоставление необходимых документов при заключении договора в случае выбора победителем. Данные документы указаны в проекте договора. 12) Выписку из сервиса оценки юридических лиц (ИФНС). |
| 17. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложениях: | 17.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе коммерческих предложений во время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса коммерческих предложений. 17.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в , Комиссия имеет право отклонить заявки, по следующим причинам: - предоставления в составе анкеты, заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки. - наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); - дата регистрации организации в соответствии с законодательством РФ менее одного года; - наличие у участника закупки признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается: а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением) участником закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком; б) неисполнение договора (контракта) заключенным с заказчиком, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки. - не предоставление документов входящих в состав заявки; - наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки; - содержится ценовое предложение о цене договора, превышающее размер начальной (максимальной) цены договора; - установление недостоверности сведений, содержащихся в анкете, установления факта проведения ликвидации участника или принятия арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса на любом этапе его проведения. |
| 18. Переторжка | 18.1. Переторжка – процедура, которая может дополнять закупочную процедуру, в целях получения наиболее выгодных предложений по оцениваемым критериям, относительно изначальных предложений участников 18.2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса коммерческих предложений в рамках специально организованного для этого способа закупки. 18.3. Закупочная комиссия принимает решение о проведении переторжки. 18.4. В переторжке имеют право участвовать приглашенные участники закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в закупке допущены Закупочной комиссией к участию. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 18.5. Заявка участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. 18.6. Переторжка может проводиться с помощью функционала электронной торговой площадки либо в форме аудиоконференции. В первом случае участники закупки, которые допущены Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке, подают новое ценовое предложение в соответствии с правилами электронной торговой площадки. Во втором случае участники закупки, которые допущены Комиссией к дальнейшему участию, приглашаются в единый телефонный разговор. 18.7. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Закупочной комиссией, сообщаются участникам закупки, которые были допущены к переторжке. |
| 19. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих предложений: | -Для определения наилучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе коммерческих предложений, Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям, указанным в Таблице №1 настоящей закупочной документацией. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию. -Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов. -Оценка и сопоставление заявок на участие по критериям, указанным в Таблице №1 документации производится по решению ЗК. -Оценка и сопоставление заявок на участие при осуществлении закупок по выполнению работ либо оказанию услуг не производится. -В случае, если заявки нескольких участников, набрали одинаковый итоговый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, в которой содержится минимальное ценовое предложение. - Запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся в случаях: 1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в запросе; 2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в документации об осуществлении запроса; 3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в запросе; 4) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе Закупочная комиссия отклонила все заявки на участие в запросе; 5) победитель запроса или участник запроса заявке, которого присвоен второй (третий и далее) номер, уклоняются от заключения договора. Если запрос коммерческих предложений признан несостоявшийся, заказчик вправе: 1) отказаться от заключения договора с единственным участником и в дальнейшем не осуществлять повторную закупку; 2) осуществить закупку повторно, изменив любые сведения о закупке; 3) заключить договор с лицом, которое было признано единственным участником закупки, если он и его заявка соответствуют требованиям документации запроса. -Протоколы, формируемые по результатам запроса коммерческих предложений, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет. |
| 20. Основание для признания запроса коммерческих предложений несостоявшимся. | - Запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся в случаях: 1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в запросе; 2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в документации об осуществлении запроса; 3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в запросе; 4) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе Закупочная комиссия отклонила все заявки на участие в запросе; 5) победитель запроса или участник запроса заявке, которого присвоен второй (третий и далее) номер, уклоняются от заключения договора. Если запрос коммерческих предложений признан несостоявшимся, заказчик вправе: 1) отказаться от заключения договора с единственным участником и в дальнейшем не осуществлять повторную закупку; 2) осуществить закупку повторно, изменив любые сведения о закупке; 3) заключить договор с лицом, которое было признано единственным участником закупки, если он и его заявка соответствуют требованиям документации запроса. |
| 21. Формирование протоколов: | 21.1. В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг, единый базис сравнения ценовых предложений: без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников запроса к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса, являющимися плательщиками НДС. 21.2. Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, подавший заявку на участие, которая соответствует всем требованиям, установленным документацией, и в которой указана наиболее низкая цена работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены работы или услуги несколькими участниками запроса коммерческих предложений победителем запроса признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок на участие, в которых предложена такая же цена. 21.3. Протоколы, формируемые по результатам запроса коммерческих предложений, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет. |
| 22. Заключение договора: | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола ЗК участник закупки, с которым принято решение заключить договор на поставку/выполнение работ/оказание услуг на основании протокола заседания Комиссии, обязан предоставить перечень документов, согласно п. 12.2 Проекта договора, подписать договор и предоставить все экземпляры договора заказчику. В случае, если участником закупки, с которым принято решение заключить договор, не исполнены требования настоящего раздела, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель конкурентной закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, занявшим второе место. Заказчик вправе заключить договор с участником конкурентной закупки, занявшим второе место, при отказе от заключения договора с победителем такой закупки. В случае отказа участника занявшего второе место заключить договор, договор заключается с участником, занявшим следующее место. |

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование критерия оценки | Максимальное кол-во баллов | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора по ТКП |  |  |  |  |
| 1.1. | БЦi = Цmin/ Цi * 100 * 0,7 БЦi - рейтинг, присуждаемый ценовому предложению участника по указанному критерию; Цi – ценовое предложение участника закупки, которое оценивается; Цmin - минимальное ценовое предложение из предложенных по критерию оценки участниками закупки. Для расчета итогового рейтинга по критерию «цена договора» рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент – 0,7). При оценке по данному критерию лучшим признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора. | 70 |  |  |  |
| 2. | Условия оплаты по ТКП |  |  |  |  |
| 2.1. | Условия оплаты по результатам проведенной ЗК: - оплата по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг); - 30% предоплата; - 50% предоплата; - свыше 50% предоплаты | 10 8 6 3 |  |  |  |
| 3. | Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) по ТКП |  |  |  |  |
| 3.1. | СБi = Сmin / Сi x 100 x 0,05. где СБi - рейтинг, присуждаемый по указанному критерию; Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками; Сi - предложение участника, которое оценивается. При оценке по данному критерию лучшим признается предложение участника с наименьшим сроком поставки (выполнения работ/оказания услуг) | 5 |  |  |  |
| 4. | Статус участника: - производитель; *данное количество баллов присваивается участнику, в случае если он производит более 50% номенклатуры товара. -официальный представитель завода-производителя; - поставщик | 7 5 2 |  |  |  |
| 5. | Стаж сотрудничества (благонадежность участника): - более 3 лет; - от 1 года до 3 лет; - менее 1 года | 5 3 1 |  |  |  |
| 6. | Гарантийный срок/ срок хранения | 3 |  |  |  |
| Итоговое кол-во баллов |  | 100 |  |  |  |

* При определении победителей закупок товаров с НМЦД менее 5 млн. рублей, применяются критерии оценки под номерами 1,2,4.

* При определении победителей закупок товаров с НМЦД более 5 млн. рублей, применяются все критерии оценки.

Приложение к документации о закупке:

Приложение №1. Техническое задание с  Приложением №1.

Приложение №2. Форма заявки на участие в запросе предложений.

Приложение №3 Анкета участника

Приложение №4. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Приложение №5. Справка о кадровых ресурсах

Приложение №1 к документации о закупке

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение проектных и изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция Акватории АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы»

г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4

Задание на проектирование объекта капитального строительства:

«Реконструкция Акватории АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы» г. Керчь, ул. Танкистов, д.4

| Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- |
| I. Общие данные |  |
| - Основание для проектирования объекта: | Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ, №МД-П7-79пр от 05.08.2024г. |
| 2. Застройщик (технический заказчик): | Акционерное общество "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы" 298313, г. Керчь, ул. Танкистов, 4. ИНН 9111022140. |
| 3. Инвестор (при наличии): | Отсутствует. |
| 4. Проектная организация: | По результатам проведения открытого аукциона в электронном виде. |
| 5. Вид работ: | Реконструкция |
| 6. Источник финансирования строительства объекта: | Федеральный источник финансирования по линии Минпромторга |
| 6.1. Объем проектных работ | Проектная документация Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. |
| 7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): | Отсутствуют |
| 8. Требования к выделению этапов строительства объекта: | Этапы не предусмотрены |
| 9. Срок строительства объекта: | Начало строительства - 2027 г. Продолжительность строительства определить при разработке раздела «Проект организации строительства». |
| 10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): | Акватория АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы» площадью 476 000,0 м2, отметка дна- минус 9,0 м. Площадь создаваемой акватории по нижней бровке дноуглубления-65,78га; Проектная отметка дна – минус 9,00 м БС. Значения показателей площади и отметки дна уточняются при проектировани. У существующих причальных сооружений, принять отметку дна в границах операционной акватории согласно паспорту ГТС Балтийская система координат При проектировании учесть параметры расчетных судов: - Водоизмещение – 180 000 т. - Доковый вес -35 000 т. - Длина – 300,0 м. - Ширина -48,0 м. - Осадка в грузу -8,0 м. |
| 11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя: |  |
| 11.1. Назначение: | Акватория АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы» |
| 11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: | По Классификатору объектов капитального строительства (приказ Минстроя России от 02.11.2022 г. № 928/пр): 04.02.099.099 – прочие виды объектов , не включенные в другие группы |
| 11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: | Отсутствует. |
| 11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: | Не принадлежит. |
| 11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: | Отсутствует. |
| 11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: | Отсутствует. |
| 11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": | Повышенный уровень ответственности коэффициент надёжности по ответственности – 1,15. |
| 12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: | Необходимость отсутствует. |
| 13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: | Проектную документацию разработать в соответствии с: - Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части содержания разрабатываемых разделов: - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»; - РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ»; - РД 31.74.07-95 «Наставление по обеспечению навигационной безопасности работы дноуглубительного флота»; - СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним»; - СП 444.132600.2019 «Нормы проектирования морских каналов, фарватеров и зон маневрирования»; - СП 389.1326000.2018 «Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры морского порта»; - распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду»; - приказ Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636 «Об утверждении Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 29 августа 2025 г. № 1307 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» другие действующие РД, СНиП, ГОСТ и нормативные акты. |
| 14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: | Требуются все виды инженерных изысканий, в объеме необходимом для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза Россия», в том числе: Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для прохождения необходимых экспертиз и согласований в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и других действующих нормативных документов. Цель работ – выполнение изысканий с учетом обобщения материалов изысканий прошлых лет для корректировки проектной документации. Виды выполняемых инженерных изысканий: 1. Инженерно-экологические изыскания выполнять руководствуясь требованиями актуальных редакций национальных стандартов и сводов правил (Часть 2 статьи 5 ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»)- СП 502.1325800.2021, ГОСТ Р 21.301-2021 2. Инженерно-гидрометеорологические; - Инженерно-геологические; - Инженерно-геодезические (СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III «Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства»; - Археологические (в части археологического обследования акватории, в случае отсутствия у органа охраны объектов культурного наследия сведений по объектам культурного (в том числе археологического) наследия требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы акватории в целях определения наличия или отсутствия выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия) - ВОП (при необходимости) -Инженерные изыскания выполняются в соответствии с разработанной Генподрядчиком программой инженерных изысканий. -Генподрядчик обязан оформить все необходимые разрешения на проведение изыскательских работ в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. -Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для проведения комплексной оценки природных и техногенных условий участков дноуглубления на акватории и места захоронения донного грунта и подготовки документации для получения разрешения на захоронение грунта. -Физико-механические характеристики разрабатываемых грунтов определить по результатам лабораторных исследований проб грунта. -Характеристики разрабатываемых грунтов принять по материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных в рамках данной работы. -Сведения о скорости и направлении течений, сведения о волнении, ветровые условия на акватории принять по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. -Сведения о фактических глубинах на акватории принять по результатам инженерно-гидрографических изысканий. -Для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений природной среды с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения и водных биоресурсов провести инженерно-экологические изыскания. -Сведения о гранулометрическом составе разрабатываемого грунта, загрязненности разрабатываемого грунта по химическим показателям и радиоактивное загрязнение принять по результатам инженерно-экологических изысканий. -Сведения о гранулометрическом составе донных отложений в районе захоронения грунта, загрязненности донных отложений по химическим показателям и радиоактивное загрязнение принять по результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий. -Выполнить оценку воздействия на окружающую среду отдельно для участков дноуглубления и района захоронения донного грунта. -Обеспечить проведение общественных обсуждений проектной документации, в том числе материалов ОВОС (Генеральный проектировщик оплачивает публикацию объявления в средствах массовой информации). Результаты этих обсуждений должны быть документально оформлены для дальнейшей передачи в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу. -Обеспечить получение заключения Росрыболовства, прохождении государственной экологической экспертизы и получении всех необходимых согласований и разрешений, в том числе получение в территориальном органе Росводресурсов решения о предоставлении водного объекта в пользование и в Росприроднадзоре разрешения на захоронение донного грунта на весь срок действия проектной документации. -Подготовить документы и материалы, необходимые для предоставления права пользования водным объектом согласно требованиям Водного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование». -Подготовить запрос на захоронение грунта, в соответствии с требованиями ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636. -Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России». |
| 15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: | Определить при разработке проектно-сметной документации |
| II. Требования к проектным решениям |  |
| 16. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | Технические решения проекта реконструкции акватории должны обеспечивать устойчивость и прочность эксплуатирующихся причальных сооружений в соответствии с их действующими паспортами |
| 18. Требования к проекту полосы отвода: | Не требуется |
| 19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: | Не требуется |
| 20. Требования к архитектурным и технологическим решениям: | - Выбор технологической схемы проведения работ в соответствии с: - РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ»; - РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»; - СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним». - Проект должен соответствовать требованиям: - международных документов, регламентирующих вопросы безопасности мореплавания; - инструкции по навигационному оборудованию (ИНО-2000), изд. ГУНиО Минобороны России; - инструкции по техническому обслуживанию СНО морских подходных каналов, акваторий и портов ММФ; - резолюции ИМО А.1046(27) от 30.11.2011 «Всемирная радионавигационная система»; - руководства МАМС по навигационному оборудованию, издание 7, 2014 г.; Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74). |
| 21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): | Не требуется |
| 21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): | Не требуется |
| 21.2. Требования к строительным конструкциям: | Не требуется |
| 21.3. Требования к фундаментам: | Не требуется |
| 21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: | Не требуется |
| 21.5. Требования к наружным стенам: | Не требуется. |
| 21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: | Не требуется |
| 21.7. Требования к перекрытиям: | Не требуется |
| 21.8. Требования к колоннам, ригелям: | Не требуется |
| 21.9. Требования к лестницам: | Не требуется |
| 21.10. Требования к полам: | Не требуется. |
| 21.11. Требования к кровле: | Не требуется |
| 21.12. Требования к витражам, окнам: | Не требуется |
| 21.13. Требования к дверям: | Не требуется |
| 21.14. Требования к внутренней отделке: | Не требуется |
| 21.15. Требования к наружной отделке: | Не требуется |
| 21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: | Не требуется |
| 21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: | Не требуется |
| 22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: | Не требуется |
| 23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: | Не требуется |
| 24. Требования к инженерно-техническим решениям: | Определяется проектом. Применяемые технические средства предварительно согласовать с Заказчиком |
| 24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): | - Выбор технических средств производства работ: - многочерпаковые земснаряды; - самоотвозные трюмные землесосы; - грейферные краны; - штанговые земснаряды; - грунтоотвозные шаланды. Выбор технических средств производства работ предварительно согласовывается с Заказчиком. Провести анализ рынка дноуглубительного флота в Азово-Черноморском регионе и возможность мобилизации флота из других регионов. В проектных решениях использовать полученные данные проведенного анализа. - Проектные решения должны быть оптимальными по критерию «стоимость-эффективность-качество». -Предусмотреть возможность круглогодичного выполнения работ с учетом навигационных ограничений и ограничений периодов работ, согласованных Росрыболовством. . |
| 24.1.1. Отопление: | Не требуется |
| 24.1.2. Вентиляция: | Не требуется |
| 24.1.3. Кондиционирование воздуха: | Не требуется |
| 24.1.4. Противодымная вентиляция: | Не требуется |
| 24.1.5. Водопровод: | Не требуется |
| 24.1.6. Канализация: | Не требуется |
| 24.1.7. Электроснабжение: | Не требуется |
| 24.1.8. Телефонизация: | Не требуется |
| 24.1.9. Радиофикация: | Не требуется |
| 24.1.10. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": | Не требуется |
| 24.1.11. Телевидение: | Не требуется |
| 24.1.12. Система автоматизации и диспетчеризации для управления инженерным (техническим) оборудованием. Система диспетчеризации лифтов: | Не требуется |
| 24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): | Не требуется |
| 24.2.1. Водоснабжение: | Не требуется |
| 24.2.2. Водоотведение: | Не требуется |
| 24.2.3. Теплоснабжение: | Не требуется |
| 24.2.4. Электроснабжение: | Не требуется |
| 24.2.5. Телефонизация, радиофикация, Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": | Не требуется |
| 24.2.6. Иные сети инженерно-технического обеспечения: | В части систем связи и сигнализации отсутствует необходимость корректировки утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности. Имеется паспорт безопасности предприятия инв. №407* от 15.10.2024г. |
| 24.2.6.1. Обеспечение сжатым воздухом | Не требуется |
| 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | - Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ, действующих нормативных документов РФ, международных обязательств РФ в области охраны окружающей среды и природопользования и должна учитывать особенности проведения работ; - Разработать раздел ПД «Мероприятия по охране окружающей среды», содержащий, в том числе, материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и Перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 31.07.1998 №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; - Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ ч.2 ст.50 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Раздел VI СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Приказа Росрыболовства от 06.05.2020 N 238 "Об утверждении Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2021 N 62667); - Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 №380); - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод»; - «Методические указания по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части организации и проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов», утвержденные Приказом Минприроды РФ №112 от 24.12.2014; - Рекомендаций Госстроя России «Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»; - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается» и др. - Разработать раздел «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы (ВБР) и среду их обитания», предусмотреть в составе раздела: моделирование распространения зон мутности при производстве работ, ограничения производства дноуглубительных работ на период нереста и миграции ценных промысловых рыб, произвести расчет ущерба ВБР, разработать и согласовать с Федеральным агентством по рыболовству план мероприятий по компенсации ущерба водным биологическим ресурсам; - Разработать перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат в том числе расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также затраты на производственный экологический контроль мониторинга при производстве работ. - Разработать проектную документацию в объеме, достаточном для получения положительного заключения Федерального агентства по рыболовству, государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получить согласование осуществления деятельности в рамках проектной документации от Федерального агентства по рыболовству в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 №380 «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания; - Разработать отдельным томом Программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы на период строительства и эксплуатации, а также при авариях (в том числе этапы, задачи и цели производственного экологического контроля (мониторинга); программу наблюдений за районом захоронения донного грунта, разработанную в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 24.03.2014 № 147 «Об утверждении формы и порядка представления отчетности по осуществлению наблюдений за районом захоронения грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, и состоянием морской среды; - Выполнить обоснование районов захоронения донного грунта, извлечённого при проведении дноуглубительных работ и согласовать координаты морского отвала для дампинга грунта с Минобороны России, Федеральным агентством по рыболовству и Росморречфлотом, Росприроднадзором; - Подводный отвал должен находиться на расстоянии не более 20-25 км. от места проведения дноуглубительных работ - В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» передать проектную документацию на государственную экологическую экспертизу. Осуществить сопровождение государственной экологической экспертизы и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы. - Оценку воздействия на окружающую среду разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2024г. №1644 « О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду» Подготовить комплекты документов для оформления решения о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости) и Разрешения на захоронение донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ. |
| 26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: | Не требуется |
| 27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: | Не требуется |
| 28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: | Не требуется |
| 29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Не требуется |
| 30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: | Не требуется |
| 31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | Не требуется |
| 32. Требования к проекту организации строительства объекта: | -Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с требованиями действующих регламентирующих документов Российской Федерации на момент разработки, согласования и экспертиз проектной документации. -Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с СП 48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), РД 31.74.08-94, РД 31.74.09-96, ВСН 34-91 и иными действующими нормативными документами; -При разработке ПОС должны учитываться требования Постановления Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №122 «О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; В составе ПОС разработать: - график строительства Объекта с учетом природно-климатических условий площадки строительства; - обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах и пути их мобилизации, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а так же в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях. |
| 33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: | Объекты капитального строительства (здания, сооружения) отсутствуют. |
| 34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: | Не требуется |
| 35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: | Не требуется |
| 36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: | Не требуется |
| 37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: | Не требуется. |
| III. Иные требования к проектированию |  |
| 38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | -Разработать ПД согласно действующим регламентирующим документам в составе, соответствующем требованиям Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, ст. 47, 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. -Разработать паспорт акватории. -В составе проектной документации разработать подраздел «Безопасность судоходства». -Определить возможность размещения грунтов дноуглубления на подводном отвале, расположенном на расстоянии не более 20-25 км. от места проведения дноуглубительных работ. -Организовать и провести информирование общественности о намечаемой деятельности в установленном порядке (раздел IV «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), в том числе обеспечить публикацию необходимой информации в СМИ и проведение общественных обсуждений ПД в форме слушаний. -Обеспечить получение положительных заключений экспертиз и согласований. -Вне состава проектной документации: - Разработать материалы Запроса на получение разрешения на захоронение донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, в соответствии со ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 17 октября 2019 г. № 636 "Об утверждении Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации" в Росприроднадзоре; Разработать материалы для оформления решения о предоставлении водного объекта в пользование для проведения дноуглубительных работ, связанных с изменением дна водного объекта (захоронения грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ) в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ и постановления Правительства РФ от 19.01.2022 № 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование». |
| 39. Требования к подготовке сметной документации: | - Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика). - Рекомендованные индексы к использованию Республики Крым - Требованиями учета накладных расходов в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.»; - Требованиями учета сметной прибыли в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.»; - Требованиями представления сметной документации на электронном носителе в форматах pdf, .xls (.xlsx), и в виде файлоф в формате xml; - Требованиями к учету в сметной документации стоимости материальных ресурсов и оборудования: А)Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее- ФГИС ЦС) Б)в случае отсутствия данных по отдельным материальным ресурсам и оборудования во ФГИС ЦС и в сборниках сметных цен базисного периода времени 2022 года, сведения о которых включены в ФРСН, сметная цена формируется на основании результатов конъюнктурного анализа в соответствии с положениями пунктов 13-21 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр. - Сметная стоимость строительства должна быть определена ресурсно-индексным методом для условий места строительства по нормам актуальным на дату составления сметной документации федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, с последующей привязкой в установленном порядке к региону строительства. - Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ФСНБ, принять по коммерческим предложениям предприятий-производителей продукции (поставщиков) по наиболее экономичному варианту, используя конъюнктурный анализ в соответствии с требованиями Методики. Стоимость строительных ресурсов, приведенная по предварительным данным потенциальных поставщиков, подлежит уточнению при заключении контрактов с компаниями-победителями строительных подрядных торгов. - При отсутствии в ФСНБ стоимость оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций в локальных сметных расчетах определять на основании прайс-листов (не менее трех поставщиков) или счетов-фактур поставщиков с пересчетом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики в том числе: - в составе сметной документации должны быть представлены прайс-листы (счета-фактуры) на оборудование, материалы, изделия и конструкции. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - обосновывающие документы должны быть представлены в полном объеме, подобраны на основании конъюнктурного анализа с выделением наиболее экономичного варианта (п. 13 Методики) с представлением сравнительной таблицы стоимостных показателей (Приложение 1 Методики) и подтверждены поставщиком; - ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - транспортные расходы на оборудование принять в размере 3%; - заготовительно-складские расходы принять: на материалы 2% от стоимости материалов по прайс-листам, на металлоконструкции 0,75%, на оборудование 1,2% от стоимости оборудования. - При определении стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты собственности Заказчика; - затраты на объекты федеральной собственности (при наличии); - Сформировать отдельные сводные сметные расчеты по этапам строительства, а также в соответствии с подпунктом 24.5 настоящего пункта. - Лимитированные и прочие затраты включить в сводный сметный расчет в соответствии с требованиями Методики. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 3% в соответствии с п.179 б) Методики. 39.7Сметная стоимость строительства подлежит государственной экспертизе на предмет проверки достоверности ее определения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». - Расчет затрат в части компенсации водным биоресурсам принять по прайс-листам или коммерческим предложениям в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000) методом «обратного счета», с учетом мониторинга цен, согласно Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. - В сводных сметных расчетах предусмотреть затраты: - связанные с выполнением требований по охране окружающей среды (производственный экологический контроль, ущербы водным биологическим ресурсам, компенсационные платежи за загрязнения окружающей среды, затраты на производственный экологический контроль (мониторинг) при производстве работ и т.п.); - на проведение различных видов экспертиз проекта; - на авторский надзор; - на осуществление строительного контроля; - технологическое присоединение к инженерным сетям; - другие виды затрат, которые уточняются при проектировании. Сметная документация должна быть записана на электронный носитель в формате, совместимом с программным комплексом «ГРАНД-Смета» (или в иных поддерживающих экспорт расчета в файлах обмена данными между сметными программными комплексами в формате АРПС (1.10 и выше)) и отдельно в формате Microsoft Office Excel (*.xlsx)». |
| 40. Требования к разработке специальных технических условий: | 40.1 Границы проектирования – акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» - Навигация в акватории осуществляется круглогодично. - Климатический район – IV В (СП 131.13330.2025). 40.4 Ветровой район – III (СП 20.13330.2016). 40.5 Снеговой район – II (СП 20.13330.2016). 40.6 Нормативную сейсмичность района принять по карте А ОСР-2015 (8 баллов). Расчетную сейсмичность площадки строительства принять на основании результатов сейсмического микрорайонирования. 40.7 Изыскательские работы производятся в условиях действующего предприятия. 40.8 Сведения о скорости и направлении течений, сведения о волнении, ветровые условия на акватории принять по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. 40.9 Сведения о фактических глубинах на акватории принять по результатам инженерно-геодезических изысканий. 40.10 Для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений природной среды с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения и водных биоресурсов провести инженерно-экологические изыскания. 40.11 Сведения о гранулометрическом составе разрабатываемого грунта, загрязненности разрабатываемого грунта по химическим показателям и радиоактивное загрязнение принять по результатам инженерно-экологических изысканий. 40.12 Сведения о гранулометрическом составе донных отложений в районе захоронения грунта, загрязненности донных отложений по химическим показателям и радиоактивное загрязнение принять по результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий. 40.13 Выполнить оценку воздействия на окружающую среду отдельно для участков дноуглубления и района захоронения донного грунта. 40.14 Обеспечить проведение общественных обсуждений проектной документации, в том числе материалов ОВОС (Генеральный проектировщик оплачивает публикацию объявления в средствах массовой информации). Результаты этих обсуждений должны быть документально оформлены для дальнейшей передачи в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу. 40.15 Согласовать с Заказчиком разработанную документацию до проведения общественных обсуждений, направления ее на согласование в Росрыболовство и прохождения государственной экологической экспертизы. 40.16 Обеспечить сопровождение проекта при получении заключения Росрыболовства, прохождении государственной экологической экспертизы и получении всех необходимых согласований и разрешений, в том числе получение в территориальном органе Росводресурсов решения о предоставлении водного объекта в пользование и в Росприроднадзоре разрешения на захоронение донного грунта на весь срок действия проектной документации. 40.17 Подготовить документы и материалы, необходимые для предоставления права пользования водным объектом согласно требованиям Водного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование». 40.18 Подготовить запрос на захоронение грунта, в соответствии с требованиями ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636. 40.19 Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России». |
| 41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016 № 50, ст. 7122): | Не требуется. |
| 42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: | Не требуется. |
| 43. Требования о применении технологий информационного моделирования: | Не требуется. |
| 44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: | Не применяется. |
| 45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ: | Подрядчику в рамках выполняемых Работ требуется осуществить комплекс следующих процедур: - Получить согласование осуществления деятельности в рамках проектной документации в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство); -Получить положительное заключение Государственной экологической экспертизы ПД (ГЭЭ); -Получить положительное заключение проектной документации, результатов инженерных изысканий, и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ГГЭ); -Сопровождение в согласовании ПД в Росрыболовстве, ГЭЭ, ГГЭ и получении всех разрешений осуществляет Подрядчик при участии Заказчика, Застройщика в соответствии с условиями Договора; -Подготовить комплекты документов и выполнить сопровождение получения разрешения о предоставлении водного объекта в пользование и разрешения на захоронение донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ; -Направление ПД на согласование в государственные органы и экспертизы осуществлять по письменному согласованию с Заказчиком и Застройщиком; -Проекты запросов в государственные органы и иные учреждения согласовывать с Заказчиком, застройщиком до их направления; -Необходимые части проектной документации согласовать с Заказчиком, Застройщиком до направления на согласование в государственные органы, ГЭЭ и ГГЭ; При необходимости выполнить корректировку документации по результатам согласования с государственными органами. -Документация передается Заказчику на русском языке; -После получения согласования ФАР и положительного заключения ГЭЭ, Подрядчик предоставляет Заказчику: - 5 копий актуальной ПД на бумажном носителе; - 5 копий на цифровых носителях в редактируемом и не редактируемом форматах. -После получения положительного заключения ГГЭ, Подрядчик представляет Заказчику 5 копий ПД, откорректированной по замечаниям ГГЭ включая тома, в которые внесены изменения или вновь разработанные в соответствии с настоящим Заданием на проектирование, на бумажных носителях и 5 копий на цифровых носителях на русском языке; Дополнительные оригиналы и копии ПД предоставляются Подрядчиком и Субподрядными организациями в рамках соответствующего дополнительного соглашения к Договору. -Комплекты электронных копий документов на лазерных дисках (CD-R или DVD-R) должны быть оформлены в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр. Кроме этого текстовые материалы, графические материалы должны быть представлены в оригинальных форматах систем, которые использовались для их разработки (с указанием названия программного обеспечения и версии программ) и возможностью дальнейшего редактирования. Также графические материалы должны быть представлены в виде файлов в формате dwg, включая дополнительные файлы, необходимые для корректного открытия и отображения чертежей (файлы с типами линий, шрифтами, подгружаемые ссылки, вложения, таблицы и т.д.), если для их создания использовалось программное обеспечение, отличное от Autodesk AutoCAD. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах PDF, Еxcel и в формате Гранд-сметы или XML в случае разработки смет в формате другой программы. Комплекты электронных копий документов должны передаваться на лазерных дисках (CD-R или DVD-R), не имеющих физических повреждений и бумажных наклеек. |
| 46. К заданию на проектирование прилагаются: |  |
| 46.1. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории. | -Правоустанавливающие документы на земельный участок с кадастровым номером 90:19:010102:3057 (выписка из ЕГРН). -ГПЗУ |
| 46.2. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение). | Не требуется. |
| 46.3. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика). | -Паспорт акватории; -Схема проведения дноуглубительных работ; -Паспорта существующих ГТС примыкающих к проектируемой акватории; |
| 46.4. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование. |  |

# Приложение №2 к документации о закупке

На бланке организации [для юридических лиц]

«_____»______20_______№_____

        - ЗАЯВКА

        - НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| Наименование организации (для юридического лица); Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица); место жительства (для физического лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКТМО |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел.: |  |
| Адрес электронной почты |  |

Изучив документацию о проведении запроса коммерческих предложений, опубликованное на электронно-торговой площадке https://business.roseltorg.ru за № (процедуры) и принимая установленные в них требования и условия запроса коммерческих предложений, _____________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

предлагает осуществить поставку (выполнение работ или оказание услуг) ______________________________________ на условиях и в соответствии с Техническим заданием,

(наименование товаров, работ, услуг)

а также со следующими основными условиями:

Расчет цены Договора

на проектирование объекта капитального строительства:

«Реконструкция Акватории АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы»

г. Керчь, ул. Танкистов, д.4

| № | Наименование работ по Договору, основных этапов его выполнения | Стоимость, с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | Итого: |  |
|  | В том числе НДС ___ % |  |

1. Окончательная цена договора составляет_____________ (по которой будет заключен договор) __________________________ включает в себя ………Общая стоимость договора  должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учетом НДС.

Цена договора без учета НДС, руб.:  __________________________________________________

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг (необходимо указать):

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на проектирование объекта капитального строительства:

«Реконструкция Акватории АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы»

г. Керчь, ул. Танкистов, д.4

| № | Наименование работ по Договору, основных этапов его выполнения | Начало выполнения этапа работ | Окончание выполнения этапа работ (календарных дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |

3.  Требования к количественным характеристикам (объему) работ (необходимо указать):

4. Условия оплаты (необходимо указать):________________________________________________

5. Обеспечение договора (необходимо указать):___________________________________________

6. Гарантийные обязательства (необходимо указать):_______________________________________

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ)__________________________(наименование участника)  ПОДТВЕРЖДАЕТ получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов упомянутых в любой из частей заявки и в отношении которых получены согласия на обработку и передачу такой информации.

8. Мы согласны с тем, что процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско­правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.

9. В случае если наша заявка признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» на поставку товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями проекта договора и предложенными нами условиями и нашим предложением по цене.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

_____________в лице__________(действующего на основании______), все требования заказчика (существенные условия) в отношении формы и всех условий, а также требования к работам в документации о проведении запроса коммерческих предложений в полном объеме выполнить СОГЛАСЕН.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя – участника закупки)

не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; на день подачи Заявки на участие в запросе КП деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не включен в Реестр недобросовестных Подрядчиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223 ФЗ «О  закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц».

Сделка по данному договору для__________________________________является/не является крупной (нужное указать).

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

Приложение №3 к документации о закупке

(формат документа PDF))

АНКЕТА

| Запрашиваемые сведения | Представленные сведения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Полное название компании (с указанием формы собственности) |  |  |
| Дата создания компании |  |  |
| Краткое описание деятельности компании |  |  |
| Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа |  |  |
| Фактический адрес осуществления деятельности |  |  |
| Местонахождение складских (и (или) производственных и (или) торговых площадей |  |  |
| Телефон офиса |  |  |
| Факс офиса |  |  |
| Адрес web-сайта |  |  |
| Ф.И.О. единоличного исполнительного органа контрагента |  |  |
| Телефон, e-mail руководителя |  |  |
| Ф.И.О. Главного бухгалтера |  |  |
| Телефон, e-mail гл. бухгалтера |  |  |
| ОГРН |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОКПО |  |  |
| ОКТМО |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |
| Номера лицензий и разрешительных документов |  |  |
| Количество постоянного штата сотрудников |  |  |
| Наличие в штате сотрудников (включая членов органов управления), состоящих в отношениях близкого родства с сотрудниками Заказчика |  |  |
| Наличие в составе органов управления контрагента (в том числе, в составе акционеров/участников) лиц, занимающих должности у Заказчика |  |  |
| Наличие внеоборотных активов |  |  |
| Наличие дочерних/аффилированных компаний |  |  |
| Ф.И.О. лица, ответственного за проект (заключение договорных отношений), его контактный телефон, e-mail |  |  |
| Компании, с которыми сотрудничает Подрядчик |  |  |
| Имелись ли ранее у Подрядчик договорные отношения с Заказчиком (с какого года) |  |  |
| Имеются ли у Подрядчика неисполненные договорные обязательства перед Заказчиком |  |  |

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

Приложение №4 к документации о закупке

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Номер договора | Дата заключения договора | Заказчик (наименование, адрес) | Предмет договора (с указанием цены договора) | Срок выполнения работ (начало, окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. К этой форме Участник прикладывает документы, подтверждающие заявленный опыт работы (договора подписанные с двух сторон, акты выполненных работ либо иные документы, подтверждающие факт выполнения работ), в дополнение можно приложить отзывы, рекомендательные письма контрагентов. В случае если опыт выполнения работ аналогичный предмету закупки, является критерием оценки заявок, для расчета баллов принимаются только указанные в «Справке …» сведения, подтвержденные документально.

Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)                   м.п.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

Приложение №5 к документации о закупке

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица – № 1

Общие сведения о кадровом составе

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |
| Всего |  |

Таблица – № 2

Основные кадровые ресурсы, непосредственно участвующие в ходе выполнения Договора

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- |

1. В таблице-1 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

2. В таблице-2 данной справки перечисляется только тот персонал, который будет непосредственно привлечен Участником в ходе выполнения Договора.

Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)                   м.п.

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.

Проект договора в документации является предварительным и будет корректироваться на стадии заключения .

Договор № ____________

на проектирование объекта капитального строительства:

«Реконструкция Акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»

г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4»

г. Керчь        		                                                                                          «___» _________ 2026 г.

Акционерное общество «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» (сокращенное наименование – АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гончарова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество _________________________________________________________ (сокращенное наименование – __________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Определения

1.1. Заказчик – АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».

1.2. Исполнитель – лицо, выполняющее за плату работы, являющиеся предметом Договора.

1.3. Задание на проектирование – задание, содержащее требования Заказчика к выполнению и результатам работ, являющихся предметом Договора, а также определяющее задачи, цели, исходные данные и условия выполнения этих работ, сопутствующие и обеспечивающие мероприятия, выполняемые в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Договору).

1.4. График выполнения работ – подписанный Сторонами график, устанавливающий срок начала и срок окончания выполнения работ/этапов работ, являющихся предметом Договора (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к Договору).

1.5. Объект – Акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».

1.6. Срок выполнения работ – период времени, определенный в Договоре для выполнения работ.

1.7. Обеспечение исполнения Договора – обязательство Исполнителя по обеспечению исполнения Договора.

1.8. Проектная документация - проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения выполнения реконструкции Объекта.

1.9. Расчет цены Договора – подписанная Сторонами расчетная стоимость работ и мероприятий, выполняемых Исполнителем и привлеченными им лицами, включая проектно-изыскательские работы, разработку Проектной и сметной документации, и иные работы, сопутствующие услуги и действия Исполнителя, необходимые для достижения результата работ по Договору (Приложение № 3 к Договору).

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора, Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) в установленные Договором сроки и в объеме согласно Расчета цены Договора (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, законодательством Российской Федерации, в том числе строительными нормами и правилами Российской Федерации, выполнить инженерные изыскания, осуществить разработку Проектной документации в целях выполнения реконструкции на Объекте (далее – работы) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Исполнителем работ в объеме и сроки, установленные Договором.

2.2. Разработанная Исполнителем Проектная документация по техническим, экономическим и другим параметрам должна соответствовать Заданию на проектирование, нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим регламентам, нормам и правилам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации в области проектирования, строительства и производства дноуглубительных работ, действующим на момент передачи результата работ.

2.3. Исполнитель в установленные Договором сроки и в пределах цены Договора обязуется выполнить качественно, своими силами или силами привлеченных им третьих лиц, все работы, определенные в пункте 2.1 Договора, Задании на проектирование.

2.4. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является Проектная документация, получившая согласование Федерального агентства по рыболовству, положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, решение о предоставлении водного объекта в пользование, разрешение на захоронение донного грунта.

Статья 3. Цена Договора

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет _____ _____(_________________ миллионов) рублей __ копеек, в том числе НДС __ % в сумме ______ (______миллионов _________) рубля _____ копейки (далее – Цена Договора) согласно Расчета цены Договора (Приложение № 3 к Договору).

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе: накладные расходы, расходы на согласование проектной документации с надзорными и контролирующими органами, а также суммы для покрытия всех налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, сметная прибыль, компенсация всех издержек и непредвиденных расходов, связанных с иными увеличениями или уменьшениями затрат, другие лимитированные и прочие затраты, связанные с рисками Исполнителя, в том числе НДС в случае заключения Договора с лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, если у Исполнителя имеется или возникает обязанность по уплате НДС (в том числе в случае прекращения применения освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика и (или) изменения применяемой ставки НДС).

Статья 4. Порядок и условия платежей по Договору

4.1. Договором предусмотрено авансирование работ:

4.1.1. Заказчик при условии предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору, указанного в пункте 5.1 Договора, производит выплату Исполнителю авансового платежа в размере 30% от Цены Договора, что составляет _________ (___________миллионов ___________тысяч) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% в сумме ____________ (_______ миллион _______ тысяч) рублей ____ копеек, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения Договора и получения от Исполнителя счета на оплату и подтверждения факта выдачи обеспечения, а также с момента поступления бюджетных денежных средств на расчетный счёт Заказчика.

4.1.2. Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в пункте 4.1.1. Договора, с расчетного счета Заказчика.

4.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены Договора, что составляет ______________  ___________ миллиона ______ тысяч) рублей ___ копеек, с учетом НДС ___ % в сумме: _________ (________ миллиона __________ тысячи) рубля __ копейки производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ и получения Заказчиком счета на оплату и счета-фактуры (если применимо).

Основанием для возникновения у Заказчика обязательства по оплате выполненных работ в соответствии с пунктом 4.2. Договора является выполнение работ Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, Заданием на проектирование и Расчетом цены Договора (Приложение № 3 к Договору), а также передача Заказчику результата работ: Проектной документации, результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, решение о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости), разрешение на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации.

Сумма, оплаченная Заказчиком в качестве аванса, подлежит зачету по акту приема-сдачи выполненных работ, не менее 30% выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. По требованию любой из Сторон Стороны производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки. Подписанный обеими Сторонами Акт сверки является основанием для производства окончательных расчетов между Сторонами Договора.

Сторона, у которой имеются замечания, обязуется подписать Акт сверки с указанием замечаний. Исполнитель (Заказчик) обязан рассмотреть и вернуть Акт сверки Заказчику (Исполнителю) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. В случае несвоевременного подписания Акта сверки, задолженность считается подтвержденной.

4.4. Источник финансирования – бюджетные средства.

4.5. В случае изменения платежных реквизитов Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов с целью заключения дополнительного соглашения. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком платежей, до заключения такого дополнительного соглашения несет Исполнитель. В случае несвоевременного уведомления Заказчика об изменении платежных реквизитов, обязательство Заказчика по оплате цены Договора считается исполненным надлежащим образом.

Статья 5. Обеспечение исполнения обязательств

5.1. Исполнитель обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора обеспечение исполнения обязательства по Договору в форме безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), выданной банком.

5.2. Исполнитель  несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору.

5.2.1. Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов.

5.2.2. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

5.3. Требование к обеспечению Договора в форме банковской гарантии.

5.3.1. Требования к банкам-гарантам при предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации;

- банк должен быть участником системы страхования вкладов;

- величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна быть больше или равна 5 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте, при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф.123).

Не принимаются в качестве обеспечения банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а также банками, не соответствующими требованиям, указанным в настоящем пункте, либо не публикующими в открытом доступе отчетность банка (ф. 101, 102, 123, 135) на сайте www.cbr.ru (для банков-резидентов Российской Федерации).

5.3.2. В банковской гарантии должно быть указано, что:

- передача прав по банковской гарантии не допускается;

- банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи.

5.3.3. Банковская гарантия должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору;

- обязательное условие, предусматривающее право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- указание на обязанность Гаранта рассмотреть требование по банковской гарантии и приложенные к нему документы, а также произвести платеж по такому требованию или направить Бенефициару мотивированный отказ от исполнения требования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования;

- указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии;

- указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, цену Договора, ссылку на итоговый протокол;

- указание на то, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

5.3.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-379 Гражданского кодекса РФ.

5.3.5. В случае окончания срока действия банковской гарантии до полного исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору плюс 60 (шестьдесят) календарных дней, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии предоставить в адрес Заказчика новую банковскую гарантию на тех же условиях на новый срок.

5.4. Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией, может быть истребована Заказчиком полностью или частично в случае нарушения Исполнителем условий Договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором. В таком случае истребованию подлежит сумма неустойки, процентов, штрафов и убытков за нарушение Исполнителем условий по Договору.

5.5. Для истребования суммы обеспечения по банковской гарантии Заказчик направляет в банк письменное требование, в котором указывает, в чем состоит нарушение Исполнителя по Договору, в обеспечение исполнения обязательств которого банковская гарантия выдана.

5.6. Банк, выдавший банковскую гарантию, должен выплатить Заказчику обеспечение не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

5.7. По усмотрению Заказчика, в целях исполнения Договора, могут применяться иные, не запрещённые действующим законодательством РФ способы обеспечения Договора.

Статья 6. Сроки выполнения работ

6.1. Работы по Договору выполняются Исполнителем в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

6.2. Срок выполнения работ по Договору: не более ___ (___) календарных дней с даты оплаты авансового платежа.

6.3. Исполнитель имеет право приступить к выполнению работ до получения авансового платежа, предусмотренного в пункте 4.1.1. Договора, используя собственные средства.

6.4. Исполнитель по письменному согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Договора.

Статья 7. Сдача и приемка работ

7.1. Исполнитель передает Заказчику по месту нахождения Заказчика результаты выполненных работ, виды, объем, состав и сроки которых определены Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), а также Расчет цены Договора (Приложение № 3 к Договору).

Приемка Заказчиком работ на настоящему Договору осуществляется в соответствии с видами и объемами работ, указанными в Расчете цены Договора и фактически выполненными Исполнителем.

7.2. По итогам рассмотрения Проектной документации и в соответствии с Заданием на проектирование Заказчик направляет в адрес Исполнителя документы о приемке Проектной документации, либо направляет мотивированный отказ от приемки.

7.3. При наличии выявленных недостатков, дефектов, замечаний Заказчика Исполнитель  обязуется устранить указанные дефекты, недостатки, замечания за свой счет и в срок, указанный Заказчиком.

7.4. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения всех работ, предусмотренных Договором, передает на рассмотрение Заказчику  по Акту приема-передачи разработанной Проектной документации (Приложение № 5 к Договору) разработанную Проектную документацию, результаты инженерных изысканий, сметную документацию, положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, решение о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости), разрешение на захоронение донного грунта, Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору), счет и счет-фактуру (если применимо).

7.5. После получения в полном объеме, комплектности и в формате согласно пункту 9.1.13 Договора документации, указанной в пункте 7.4 Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит проверку выполненных работ в части их соответствия условиям Договора (количеству, качеству, составу, видам, объемам работ, установленным в Договоре, Задании на проектирование), в том числе на основе анализа отчетных документов и материалов, сроков выполнения обязательств по Договору и приемку выполненных работ в соответствии с условиями Договора и Заданием на проектирование.

7.6. Основаниями для отказа от приемки выполненных работ и подписания Актов (Приложения № 4 и № 5 к Договору) является несоответствие результатов работ условиям Договора, Заданию на проектирование, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации в области проектирования и строительства.

7.7. С даты приемки результатов выполненных работ согласно Акту приема-передачи разработанной Проектной документации Исполнитель передает Заказчику в полном объеме исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения Договора, а также имущественные права на техническую, проектную, рабочую программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), в том числе, но не ограничиваясь, право на разработанную Проектную документацию, право на воспроизведение, копирование, переработку, распространение Проектной документации полностью или частично, практическую реализацию.

Передаваемые Исполнителем исключительные права означают право использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Исполнитель не сохраняет за собой право использовать самостоятельно, вносить изменения или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из результатов работ по Договору третьим лицам.

7.8. Исполнитель подтверждает Заказчику, что все возможные авторские произведения, входящие в разработанную Проектную документацию и подготовленную по Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых или иных договорных отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных и (или) неисключительных прав на использование авторских произведений.

В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Исполнителем по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов Сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.

Статья 8. Обязанности и права Заказчика

8.1. Заказчик обязан:

8.1.1. Передать имеющиеся у Заказчика исходные данные, указанные в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

8.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Исполнителем работ, соблюдением им сроков их выполнения, осуществлять по запросу Исполнителя проверку и согласование отдельных частей (разделов) Проектной документации.

8.1.3. В ходе приемки работ проверить объемы и качество выполненных работ, стоимость выполненных работ, соответствие выполненных работ Заданию на проектирование, условиям Договора, Градостроительному кодексу Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в области проектирования и строительства.

8.1.4. Согласовать Проектную документацию до ее направления на согласование в Росрыболовство, на государственную экологическую экспертизу, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта или направить Исполнителю аргументированные замечания.

8.1.5. Осуществить приемку от Исполнителя по Акту приема-передачи разработанной Проектной документации (Приложение № 5 к Договору) полный комплект Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, решение о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости), разрешение на захоронение донного грунта либо направить аргументированные замечания к отказу от приемки работ.

8.1.6. Оплатить принятые у Исполнителя работы, выполненные в соответствии с Заданием на проектирование, в соответствии с условиями Договора.

8.1.7. Ссылаться на недостатки выполненных работ в части объема и стоимости этих работ, выявленные по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок, и требовать возврата излишне полученных Исполнителем средств, в том числе после завершения исполнения Договора.

8.2. Заказчик вправе:

8.2.1. Оказывать Исполнителю содействие в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых невозможно без участия Заказчика.

8.2.2. При передаче исходных данных Заказчик оставляет за собой право передавать исходные данные, документы и информацию частями или поэтапно, но в разумные сроки исходя из принципа добросовестности, при этом Исполнитель не вправе ссылаться на такое право Заказчика как основание для отказа от выполнения работ по Договору.

8.2.3. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Исполнителем работ, не соответствующих условиям Договора, в том числе выполненных частично и/или ненадлежащего качества, как не соответствующих результату работ по Договору (пункт 2.4 Договора), не соответствующих Заданию на проектирование, а также требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, норм, правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области проектирования и строительства.

8.2.4. Заказчик вправе удержать при оплате по Договору с Исполнителя суммы неустойки (штрафов, пеней) за нарушение им обязательств. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю сумму за выполненные работы, уменьшенную на размер начисленной неустойки (штрафов, пеней).

8.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с требованием гражданского законодательства либо условиями Договора.

8.2.6. Давать указания Исполнителю о ходе и способах выполнения работ, предоставленные в письменном виде по результатам проверки сроков, объема и качества выполнения работ Исполнителем, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации в области проектирования и инженерных изысканий.

8.2.7. В случае если во время выполнения работы Заказчику станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков, и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Обязанности и права Исполнителя

9.1. Исполнитель обязан:

9.1.1. Приступить к выполнению работ: не позднее 5 рабочих дней с даты оплаты аванса.

9.1.2. Выполнить работы в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), в соответствии с Заданием на проектирование.

9.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в полном объеме и сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с характеристиками, определенными Заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области проектирования и строительства, действующими на момент передачи результата работ.

9.1.4. Осуществлять сбор необходимых для выполнения работ исходных данных, которые не вошли в состав исходных данных, предоставленных Заказчиком. Запрашивать и получать необходимые согласования в ходе выполнения работ в установленном действующим законодательством порядке.

При этом Исполнитель не вправе ссылаться на данное обязательство, как на основание для отказа от выполнения работ по Договору.

9.1.5. За свой счет устранить замечания федеральных/территориальных органов исполнительной власти, капитана морского порта, Заказчика, государственной экологической экспертизы.

9.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору третьими лицами, привлеченными к выполнению работ по Договору.

9.1.7. Согласовать с Заказчиком привлечение третьих лиц к выполнению работ по Договору не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента заключения соответствующего договора и предоставить Заказчику:

– копии свидетельств, лицензий и иных документов, выданных привлекаемому третьему лицу, подтверждающих соответствие его требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, к которым он привлекается.

9.1.8. Согласовать разработанную Проектную документацию с Заказчиком до направления на согласование в Росрыболовство, на государственную экологическую экспертизу, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта.

9.1.9. В установленном законодательством порядке и в соответствии с условиями Задания на проектирование согласовать Проектную документацию с Росрыболовством.

9.1.10. Обеспечить за свой счет проведение государственной экологической экспертизы Проектной документации.

Договор с ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта заключает Заказчик либо Исполнитель на основании выданной Заказчиком доверенности.

Исполнитель обязуется совершать все необходимые действия по сопровождению разработанной Проектной документации при проведении государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, незамедлительно, в т.ч. письменно, информировать Заказчика обо всех замечаниях государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по Проектной документации и результатах их устранения Исполнителем. Получить положительные заключения государственной экологической экспертизы Проектной документации, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта.

9.1.11. Подготовить и направить Заказчику проект заявления и комплект документов о предоставлении водного объекта в пользование для района захоронения донного грунта (при необходимости), обеспечить получение указанного решения в бассейновом управлении Росводресурсов.

9.1.12. Подготовить и направить Заказчику проект запроса на получение разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации. Обеспечить получение указанного разрешения в Росприроднадзоре.

9.1.13. После получения положительных заключений государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, решения о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости) и разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации, передать Заказчику по Акту приема-передачи разработанной Проектной документации (Приложение № 5 к Договору) с накладной и сопроводительным письмом Проектную документацию на бумажном носителе – 4 экз., в электронной версии – 2 экз.

9.1.14. Устранить за свой счет в установленный срок недостатки, выявленные при передаче результатов работ по Договору, при согласовании в Росрыболовстве, при проведении государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, при получении решения о предоставлении водного объекта в пользование, при получении разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации.

9.1.15. В случае получения отрицательного заключения государственной экологической экспертизы, за свой счет обеспечить оплату и проведение повторной государственной экологической экспертизы.

9.1.16. Обладать всеми лицензиями, разрешениями и иными разрешительными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, необходимыми для проведения работ по Договору.

9.1.17. Незамедлительно письменно информировать Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ.

Немедленно уведомлять Заказчика обо всех независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые препятствуют выполнению работ. За неисполнение данного условия Договора Исполнитель несет ответственность в соответствии с разделом 10 Договора.

9.1.18. Не передавать информацию, в том числе письменную, полученную от Заказчика в процессе выполнения Договора, третьим лицам без согласования с Заказчиком.

9.1.19. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

9.1.20. Нести ответственность в соответствии со статьей 10 Договора за ненадлежащее качество Проектной документации и выполнение изыскательских работ.

9.1.21. Уведомлять Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней об изменении своего почтового или фактического адреса.

9.1.22. Иметь (получать) необходимые права на объекты интеллектуальной собственности, которые могут содержаться в разработанной Проектной документации, достаточные для передачи прав на эти объекты в составе разработанной Проектной документации Заказчику и использования Заказчиком разработанной Проектной документации по назначению.

9.1.23. Оплачивать за свой счет штрафные санкции, наложенные (примененные) государственными органами за допущенные Исполнителем, и/или привлеченными им третьими лицами, нарушения правил выполнения работ, техники безопасности, пожарной безопасности и других нарушений законодательства Российской Федерации при выполнении работ по Договору.

9.1.24. Выполнять все иные обязательства, предусмотренные иными положениями Договора, Заданием на проектирование и приложениями к нему.

9.1.25. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или с завышением их стоимости возвратить излишне полученные денежные средства, в том числе после завершения исполнения Договора.

9.1.26. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию обо всех договорах с Субисполнителями в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договоров с Субисполнителями предоставить копии договоров (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним заключенных им с такими Субисполнителями и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субисполнителем соответствующих изменений;

- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субисполнителей (сканированные копии в формате «.pdf»), до их привлечения к работе по настоящему Договору;

- в случае если привлекаемые Субисполнители относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субисполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

9.2. Исполнитель вправе:

9.2.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком работ.

9.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, документы необходимые для выполнения работ по Договору.

9.2.3. По согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ по Договору третьих лиц, обладающих специальными знаниями, соответствующей квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств третьими лицами по Договору несет Исполнитель.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Договором.

10.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ по Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения реконструкции Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате окончательного платежа предусмотренного Договором, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченного окончательного платежа по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

10.4. В случае нарушения Исполнителем срока окончания выполнения работ по Договору, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

10.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства по предоставлению Заказчику обеспечения исполнения Договора, в соответствии со статьей 5 Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора, указанной в пункте 3.1. Договора.

Заказчик вправе удержать указанную в настоящем пункте неустойку из любых платежей, подлежащих выплате Исполнителю по Договору.

10.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств по Договору.

10.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.8. В случае привлечения Исполнителем Субисполнителей без предварительного письменного согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,05 % от стоимости Договора.

10.9. В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме Исполнителем информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено пунктом 9.1.26 настоящего Договора Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости Договора, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с не предоставлением Заказчику информации о договорах с Субисполнителями.

10.11. Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законодательством Российской Федерации компенсации за причиненный ущерб, травму или гибель работника, или иного лица, привлеченного для выполнения работ Исполнителем или привлекаемым им третьим лицом.

Статья 11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны обязуются решать в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

Статья 12. Антикоррупционные условия

12.1. Антикоррупционные условия:

12.1.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.1.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.1.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направленно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.1.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

12.1.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.1.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в любое время в течение действия Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путём почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.1.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь расторжение Договора.

12.1.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.1.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.1.11. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации согласно Договору, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в Договоре или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренным Договором.

12.1.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренным Договором.

12.2. Привлечение СубИсполнителей:

12.2.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ СубИсполнителей только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного СубИсполнителя для выполнения работ.

12.2.2. При привлечении СубИсполнителей Исполнитель обязан:

- предоставить Заказчику информацию обо всех договорах с СубИсполнителями в течение 2 дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объеме, предусмотренном приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки»;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договоров с Субисполнителями предоставить копии договоров (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субисполнителями и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субисполнителем соответствующих изменений;

- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субисполнителей (сканированные копии в формате «.pdf»), до их привлечения к работе по договору субподряда;

- в случае, если привлекаемые Субисполнители относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субисполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

12.2.3. В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Исполнителем информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 12.2.2 Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 0,5% (пять десятых процента) от Цены Договора, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с не предоставлением Заказчику информации о договорах с Субисполнителями.

Статья 13. Охрана окружающей среды и безопасность проведения работ

13.1. Исполнитель при осуществлении Работ обязан соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иных нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и безопасности проведения Работ.

13.2. За нарушение требований, указанных в пункте 13.1, Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Исполнитель обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Объекте и около его границ и избегать нарушений, вызывающих неудобство для третьих лиц и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем работ. В случае нарушения Исполнителем требований природоохранного законодательства Российской Федерации и причинения ущерба окружающей среде, он обязан за свой счет произвести все восстановительные работы, включая работы по ликвидации последствий этих нарушений и причинения ущерба, возместить нанесенный ущерб, а также оплатить все предъявленные контролирующими организациями и надзорными органами штрафы, в том числе взысканные с Заказчика.

13.4. Исполнитель обязан выполнять иные природоохранные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть удостоверен соответствующими компетентными органами Российской Федерации или документом выданным ТПП РФ.

14.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторон продлевается на период времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

14.3. При наступлении события, которое, по мнению Исполнителя, представляет собой обстоятельство непреодолимой силы и может повлиять на выполнение им своих обязательств, он обязан в течение двух календарных дней уведомить об этом Заказчика и приложить усилия к тому, чтобы продолжать выполнение своих обязательств в той мере, в какой это практически целесообразно. Исполнитель обязан также уведомить Заказчика обо всех предложениях, направленных на завершение Работ и сведение к минимуму любых дополнительных затрат со стороны Заказчика или Исполнителя.

14.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 календарных дней подряд, то Стороны обязуются провести дополнительные переговоры с целью определения приемлемых способов исполнения Договора, а также имеют право прекратить действие настоящего Договора. При этом убытки, причиненные прекращением действия Договора, не возмещаются и штрафные санкции не уплачиваются.

Статья 15. Изменение Договора

15.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, и является его неотъемлемой частью, за исключением изменения реквизитов Сторон, которые производятся на основании письменного уведомления, подписанного уполномоченным представителем соответствующей Стороны.

Статья 16. Расторжение Договора

16.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с нарушением Исполнителем графика выполнения работ на срок свыше 25 рабочих дней.

16.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

16.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон и до даты подписания соответствующего соглашения, Стороны осуществляют следующие действия:

- проводят проверку объемов выполненных работ;

- осуществляют проверку качества товаров, работ, услуг;

- составляют акт сверки взаиморасчетов по Договору.

Статья 17. Стандарты

17.1. Работы должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим в настоящее время на территории Российской Федерации. При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени).

Статья 18. Права Сторон на создаваемую документацию

18.1. Право на использование документации, разработанной по Договору, принадлежит Заказчику.

18.2. Права по п. 18.1 Договора наступают после подписания Исполнителем и Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

18.3. Исполнителю запрещается использование сведений, представленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения Работ по Договору.

Статья 19. Управление Договором

19.1. Представление интересов Заказчика по управлению настоящим Договором осуществляют уполномоченные лица, действующие на основании доверенности или приказа.

19.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель уведомляет Заказчика о лице (лицах), представляющих интересы Исполнителя по исполнению настоящего Договора.

19.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются Сторонами в письменном виде, либо посредством электронного документооборота, электронной почты или факсимильной связи. Для обеспечения оперативного решения вопросов, связанных с исполнением Договора и ускорения документооборота, Стороны взаимно признают, что документы, переданные посредством электронного документооборота, электронной почты (при условии возможности определить дату, время и данные источника отправки документа, содержащие подпись уполномоченного лица), факсимильной связью, считаются юридически действительными и имеющими силу подлинных документов.

19.4. Исполнитель и (или) его полномочные представители обязаны по требованию Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора.

19.5. Стороны вправе передавать друг другу персональные данные (далее - «ПД») своих работников, подписантов, представителей и иных лиц (далее – «Субъекты»). Также Стороны  вправе обрабатывать ПД, когда обработка таких ПД требуется для заключения и исполнения Договора, а также для организации документооборота, учета и архивного хранения, в течение срока действия Договора, если более длительный срок не предусмотрен применимым к соответствующей Стороне законодательством о ПД.

19.6. Получающая ПД Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность при обработке ПД, не допускать распространения ПД, не раскрывать их третьим лицам (кроме случаев, когда это требуется применимым к соответствующей Стороне законодательством о ПД или в целях, указанных в Оговорке о персональных данных), а также принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПД от любых неправомерных действий в отношении ПД.

Статья 20. Требование к качеству результата работ

20.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре.

20.2. В случае, если при выполнении реконструкции Объекта будут выявлены дефекты проектной документации, препятствующие выполнению указанных работ в полном объеме, Исполнитель обязуется за свой счет устранить дефекты в согласованный Сторонами срок, и при необходимости получить все предусмотренные законодательством Российской Федерации экспертизы и разрешительную документацию.

Статья 21. Конфиденциальность

21.1. В целях обеспечения защиты законных прав и интересов Сторон, Заказчик и Исполнитель обязуются не разглашать в печати или других средствах массовой информации, а также не передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны полученные в ходе реализации Договора сведения, содержащие государственную, коммерческую или иную тайну.

Статья 22. Срок действия Договора

22.1. Договор считается заключенным при условии его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепления печатями, с даты урегулирования всех разногласий, оплаты аванса и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

22.2. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

22.3. Изменения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон.

22.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру каждой из Сторон.

Статья 23. Заключительные положения

23.1. Стороны гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора:

23.1.1. являются юридическими лицами, надлежащим образом созданы и осуществляют деятельность в соответствии с законодательством РФ;

23.1.2. не отвечают признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, не находятся в состоянии временного приостановления исполнения денежных обязательств, в отношении них не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная действующим законодательством РФ;

23.1.3. получили все предусмотренные действующим законодательством РФ и учредительными документами разрешения, одобрения и согласования, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

23.1.4. заключение и исполнение Договора не влечет нарушения требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, обязательных для Сторон, либо положений учредительных документов Сторон;

23.1.5. лица, подписавшие настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на совершение таких действий, не дисквалифицированы;

23.1.6. не существует какого-либо судебного разбирательства, существующего или потенциального, претензий со стороны органов власти или третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторонами настоящего Договора;

23.1.7. фактическое местонахождение по адресу государственной регистрации, указанному в разделе 25. «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, принадлежность Сторон указанных в разделе 25. «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора номеров телефонов, адресов электронной почты, а также наличие возможности получать корреспонденцию по указанным адресам.

23.2. В целях минимизации риска налоговых претензий по сделкам Исполнитель гарантирует Заказчику, что:

23.2.1. является добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет и уплачивает налоги);

23.2.2. на момент заключения настоящего Договора не имеет задолженности по оплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;

23.2.3. уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно направляет в налоговые и иные органы отчетности;

23.2.4. не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;

23.2.5. не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога;

23.2.6. в составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц;

23.2.7. не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять настоящий Договор;

23.2.8. полностью отразит в первичной документации, а также в бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностях все операции по покупке товара у своих соисполнителей.

23.2.9. у Исполнителя отсутствует цель получения необоснованной налоговой выгоды при исполнении настоящего Договора.

23.2.10. предупрежден о применении мер должной осмотрительности при выборе соисполнителей по настоящему Договору (не привлечение в качестве соисполнителей фирм-однодневок, юридических лиц, зарегистрированных по адресам массовой регистрации и т.п.);

23.3. Все гарантии и заверения Сторон даны и должны быть действительны на дату заключения настоящего Договора и в любой день до даты полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, если иное не вытекает из существа соответствующей гарантии. При возникновении обстоятельств, которые нарушают любую из гарантий, каждая из Сторон должна уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

23.4. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется предварительно, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, письменно уведомлять Заказчика о предстоящей реорганизации, ликвидации, а также в течение 5 (пяти) календарных дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о смене наименования, или адреса регистрации. Исполнитель обязуется не предпринимать никаких действий, которые могут осложнить выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору. В случае возбуждения судебного дела о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом), последний обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика.

23.5. Исполнитель соглашается на предоставление информации о своей деятельности, предусмотренной в п.23.6. Договора. Предоставление такой информации необходимо для мониторинга финансового состояния Исполнителя, направлено на выполнение общих требований добросовестности и осмотрительности в гражданском обороте. Информация предоставляется добровольно и безвозмездно.

23.6. На момент заключения Договора, а также в период всего срока действия и исполнения Договора, в целях подтверждения гарантий, указанных в п.23.1 - 23.2. настоящего Договора Исполнитель предоставляет Заказчику следующую актуальную информацию:

- выписку из сервиса оценки юридических лиц (ИФНС);

- выписку из ЕГРЮЛ;

- свидетельства о государственной регистрации общества (ОГРН), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации (ИНН);

- протокола общего собрания участников (акционеров) общества или решения единственного участника (акционера) общества, в котором зафиксировано решение об избрании (назначении) исполнительного органа общества;

- приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа общества;

- устава;

- лицензий, выданных Поставщику на осуществление деятельности, в случаях, если осуществляемый вид деятельности требует прохождения процедуры лицензирования;

- доверенности лица, подписывающего Договор (в случае, если договор подписывает не единоличный исполнительный орган);

- годовая и промежуточная налоговая и бухгалтерская отчетность, в том числе, но, не ограничиваясь: декларация 6-НДФЛ за исключением справок о доходах физических лиц (квартальная на актуальную дату), РСВ за исключением 3 раздела (на актуальную дату); налоговая декларация по НДС (на актуальную дату);

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности на актуальную дату;

- штатное расписание, не содержащее персональные данные сотрудников (количество штатных единиц);

- документы, подтверждающие наличие офисных, складских и производственных помещений.

23.7. В период действия Договора актуальные документы предоставляются по первому требованию Заказчика или налогового органа Исполнителем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

23.8. Договор, спецификации, приложения, дополнения и изменения, оформленные в виде дополнительных соглашений, связанные с исполнением и изменением настоящего Договора, должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон Договора и могут быть переданы при помощи электронной почты с обязательным указанием фамилии и инициалов получателя с последующей досылкой оригиналов документов не позднее 10 (десяти) рабочих дней почтовым отправлением или через курьера, или вручаться из рук в руки уполномоченным лицам Сторон.

23.9. Сторона, получившая для подписания оригиналы Договора и/или иного документа с оригинальной печатью другой Стороны, обязана подписать и направить такие оригиналы другой Стороне посредством почтовой связи и/или курьером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригиналов. Документы должны быть направлены по реквизитам, указанным в соответствующем разделе настоящего Договора или вручаться из рук в руки уполномоченным лицам Сторон. До обмена оригиналами сканированные копии Договора, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений, подписанные уполномоченными представителями Сторон, имеют юридическую силу.

23.10. Документы, имеющие гриф «коммерческая тайна», «для служебного пользования»  направляются посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением или вручаться из рук в руки уполномоченным лицам Сторон без отправки при помощи электронной почты.

23.11. При этом, в случае, если в адрес одной из Сторон поступит мотивированный запрос от правоохранительных/надзорных/контролирующих органов, суда, антимонопольного органа и др., о предоставлении сведений об исполнении/неисполнении такого договора, а, также, в случае если одной из Сторон необходимо будет предоставить для защиты своих прав в правоохранительные/надзорные/контролирующие органы, суд, антимонопольный орган и др., документы, подтверждающие нарушение прав и/или иную информацию касаемо исполнения Договора, Сторона вправе предоставить в указанные организации копию Договора и/или всех приложений к нему, а также переписки, и иных документов, имеющих отношение к данному Договору без согласия другой стороны, с обязательным письменным уведомлением другой стороны о данном факте в течение 10 рабочих дней с момента отправки документов.

23.12. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения.

В случае направления любой из Сторон настоящего Договора в адрес другой Стороны какого-либо сообщения, уведомления, свидетельства, сертификата, подтверждающего качество материалов, такой документ должен быть оформлен в письменной форме на русском языке, подписан уполномоченным лицом и направлен адресату с использованием средств электронной почты с обязательным указанием фамилии и инициалов получателя с последующей досылкой оригиналов документов не позднее 5 (пяти) календарных дней почтовым отправлением или через курьера, или вручаться из рук в руки, в том числе уполномоченным лицам Сторон.

Любая корреспонденция, направленная Сторонами в адрес друг друга, считается юридически значимым сообщением в соответствии со ст.165.1 Гражданского кодекса РФ и направляется по адресу, указанному в настоящем Договоре. Риск последствий неполучения юридически значимых сообщений в таком случае в соответствии с п.3 ст.54 Гражданского кодекса РФ несет Сторона, в адрес которой сообщение направлено.

23.13. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Статья 24. Приложения к Договору

24.1. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

24.1.1. Приложение № 1 – Задание на проектирование, на __ л.;

24.1.2. Приложение № 2 – График выполнения работ, на __ л.;

24.1.3. Приложение № 3 – Расчет цены договора, на ___ л.;

24.1.4. Приложение № 4 – Форма Акта приема-сдачи выполненных работ, на ___ л.;

24.1.5. Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи Проектной документации, на __ л.

Статья 25. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 298313, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, 4 ОГРН 1169102089353 ИНН 9111022140 / КПП 911101001 Приволжский филиал ПАО «Банк ПСБ» р/с 40702810003000076254 к/с 30101810700000000803 БИК 042202803 ИНН 7744000912 / КПП 772201001 Тел.: +7 (36561) 3-75-70 e-mail: shipyard@kerchbutoma.ru |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Генеральный директор АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» _________________ О.А. Гончаров М.П. |  |  |  | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: Генеральный директор __________________________ ________________ _____________ М.П. |